Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”
SP1.S.26.1.2025
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie
przedmiar
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	
	Roboty elektryczne

	1.1
	
	Oświetlenie

	1
d.1.1
	KNP 18 0864 -03.01
	Demontaż opraw korytarz, zdemontowanie, oprawy Zamawiający zutylizuje we własnym zakresie
	szt.
	
	

	
	
	30
	szt.
	30
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30

	2
d.1.1
	KNR 5-18
1504-06
	Montaż opraw oświetleniowych korytarz -40W, 4000K 400 OLM IP40, wymiar 600x600
	
	
	

	
	
	30
	szt.
	30
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30

	3
d.1.1
	KNP 18 0864 -03.01
	Demontaż opraw awaryjnych, zdemontowanie, oprawy Zamawiający zutylizuje we własnym zakresie
	
	
	

	
	
	30
	szt.
	30
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30

	4
d.1.1
	KNR 5-18
1504-06
	Montaż opraw awaryjnych punktowych białych p/t LED typu oczko 3h AT 2W
	
	
	

	
	
	 30
	szt.
	30
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30

	6
d.1.1
	KNR 5-18
1504-06
	Montaż opraw oświetleniowych 230V, 40W 100lm/W IP20, wymiar 300x120 OMM NW
	
	
	

	
	
	333
	szt.
	333
	

	
	
	
	
	RAZEM
	333

	8
d.1.1
	KNR 5-18
1504-06
	Montaż oświetlenia – ramka do montażu natynkowego wymiar 300x120 składana
	
	
	

	
	
	333
	szt.
	333
	

	
	
	
	
	RAZEM
	333

	9
d1.1
	KNP 18 0864 -03.01
	Montaż oświetlenia – przewód 750V, 3x1,5mm
	
	
	

	
	
	400
	m.
	400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	400


